АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 декабря 2017года с. Старокульшарипово № 45-п

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Старокульшариповский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Старокульшариповского сельсовета постановляет:

1. Утвердить первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования Старокульшариповского сельсовета согласно приложению .

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

3. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.
- На пожарных щитах указать номера вызовов ПЧ-10 (2-16-34, 01 или 112), администрации Старокульшариповского сельсовета (24-6-01,24-5-33).

- Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

- Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
- Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации  Старокульшариповского сельсовета.

6.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава администрации       Р.Н.Хафизов

Приложение  к

постановлению администрации

Старокульшариповского сельсовета

от  05.12.2017  №45-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов  муниципального образования Старокульшариповский

сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |