| Ф.И.О. , должность, получившего памятку _______________________________________________________ Название организац___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Дата, подпись________________________________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------линия отрыва--------------------------------------------------------- | Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели! В период проведения Новогодних и Рождественских праздников увеличивается вероятность возникновения пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при хранении и использовании пиротехнических изделий. В целях предотвращения подобных случаев Вам необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности при хранении и реализации данной продукции, в том числе: - Продажу пиротехнических изделий проводить в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях). При этом отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам. - Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных помещениях. - Хранение пиротехнических изделий необходимо осуществлять отдельно от других товаров в специально приспособленных помещениях. - Не допускать хранения горючих товаров в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, в торговых залах и на путях эвакуации. - В торговых предприятиях запрещается: - при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения хранить пиротехнические и другие взрывоопасные изделия; - размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации; - размещать торговые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; - Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях. Кроме того, при реализации пиротехнических изделий следует руководствоваться требованиями по сертификации продукции. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров…» п.12 при продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию с подтверждением соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих документов: - сертификат или декларация о соответствии; - копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; - товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержание по каждому наименования товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца) принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона. Отделение надзорной деятельности по Асекеевскому району Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области |
| --- | --- |